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Российская Федерация

Курганская область
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_02_»_________июня 2026_________ г. N__4645___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»


В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет: 
1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» следующие изменения: 

1) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В., директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана Бунину А.М.
Глава города Кургана                                                                  А.А. Науменко
Неустроева Екатерина Николаевна

(3522) 42-84-80  доб. 812#

		Приложение 1

к постановлению
Администрации города Кургана
от «_02__» __06.2026_____г. № _____4645______                   «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»



	Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованной

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

Период

Фактическое значение показателя 
2026

год

2027

год

2028

год

1.

Показатели качества питьевой воды:

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%

0,10

0,10

0,10

0,10

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%
8,72

8,72

8,67

8,67

2. 

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км
5,88
5,88
1,60
0,00

3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

3.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

-
-
2,33
0,00
4.

Показатели качества очистки сточных вод:

4.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%

отсутствует

4.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой)  системе водоотведения

%

69,84

69,84

69,84

69,84

4.4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

%

отсутствует

5.

Показатели энергетической эффективности:

5.1

Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

-

-

-

-

5.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч /

куб.м

-

-

-

-

5.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт*ч /

куб.м

-

-

-

-

5.4

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч /

куб.м

-

-

-

-

5.5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч /

куб.м

-

-

-

-

______________________
Приложение 2

к постановлению
Администрации города Кургана
от «_02__» __06.2026_____г. № _____4645______                    «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты

№ п/п

Наименование подключаемого объекта

Месторасположение земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Объем необходимой подключаемой нагрузки, куб.метров сутки

Срок подключения объекта

холодное водоснабжение

водоотведение

1

Офисное здание
г. Курган,  

ул. Куйбышева-Кирова
45:25:070311:123
1,43
1,43
2026 - 2028 год
2

Комплексное развитие территории жилой застройки КРТ 15.1
г. Курган,

ул. Куйбышева,
ул. Красина,

 ул. Климова, 

ул. Кирова
45:25:070311
55,94
55,94
2026 - 2028 год
3
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

г. Курган, 
ул. С. Сущенко, 4

45:25:020411:1725

0,00
55,29
2026 - 2028 год
4
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
г. Курган, 

ул. С. Сущенко, 5
45:25:020411:1723

77,4
77,4
2026 - 2028 год
5
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
г. Курган, 

ул. С. Сущенко, 6
45:25:020411:1724

0,00
94,32
2026 - 2028 год
6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

г. Курган, 

ул. С. Сущенко, 7

45:25:020411:1722

43,2

43,2

2026 - 2028 год

7

Многоэтажный многоквартирный жилой дом

г. Курган, 8 мкр., земельный участок 11

45:25:020405:322

0,00

61,0

2026 - 2028 год

8

Многоквартирный жилой дом со встроенными  нежилыми помещениями,         3 этап

г. Курган, 12 мкр

45:25:020309:1468

0,00

51,274

2026 - 2028 год

9

Многоквартирный жилой дом со встроенными  нежилыми помещениями,         4 этап

г. Курган, 12 мкр

45:25:020309:1469

0,00

72,10

2026 - 2028 год

10

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,       1 этап строительства. Жилой дом № 1
г. Курган, в границах улиц Невежина-Кремлева-Свердлова
комплексная застройка
117,91
112,6
2026 - 2028 год
11

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,       3 этап строительства. Жилой дом № 2

г. Курган, в границах улиц Невежина-Кремлева-Свердлова

комплексная застройка

88,89

85,01

2026 - 2028 год

12

Жилой комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями    

г. Курган,

 ул. Чернореченская

комплексная застройка

166,82

158,16

2026 - 2028 год

13

Комплексное развитие территории жилой застройки

г. Курган, в границах улиц Войкова – Интернациональная –              1 - го Мая - Свердлова

комплексная застройка

145,00

111,00

2026 - 2028 год

_____________________________



	
	Приложение 3
к постановлению
Администрации города Кургана
от «_02__» __06.2026_____г. № _____4645______  
«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»




Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий
	№ п/п
	Мероприятия
	Местоположение
	Срок

выполнения
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

	
	
	
	
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

	
	Мероприятия по модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.
	Модернизация водопровода

Д=150 мм на L=240 м
	ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Климова
	2026-2028
	-
	8,67
	0,00
	-
	-
	-

	2.
	Модернизация водопровода

Д=200 мм на L=420 м
	ул. Кремлева от ул.                   К. Мяготина до ул. Свердлова
	2026-2028
	-
	8,67
	0,00
	-
	-
	-

	3.
	Модернизация ВНС

	ул. Карбышева, 2
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Модернизация водопровода

Д=150 мм на L=400 м
	ул. Войкова от ул.                   К. Мяготина до ул. Свердлова
	2026-2028
	-
	8,67
	0,00
	-
	-
	-

	
	 Мероприятия по строительству объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=63 мм  L=20 м
	ул. Куйбышева-Кирова
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=110 мм  L=100 м
	ул. Куйбышева,                  ул. Красина,                        ул. Климова,                       ул. Кирова
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=160 мм  L=115 м
	ул. С. Сущенко, 5
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=160 мм  L=145 м
	ул. С. Сущенко, 7
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=110 мм  L=140 м
	в границах улиц Невежина-Кремлева-Свердлова жилой дом 
№ 1
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=110 мм  L=15 м
	в границах улиц Невежина-Кремлева-Свердлова
жилой дом № 2
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=110 мм  L=30 м
	ул. Чернореченская
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Строительство разводящих сетей водопровода

Д=110 мм  L=60 м
	в границах улиц Войкова – Интернациональная –        1- го Мая - Свердлова
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-
	-


_______________________

	
	Приложение 4

к постановлению

Администрации города Кургана

от «____» ___________________г. № ___________                   «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»




Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

	№ п/п
	Мероприятия
	Местоположение
	Срок выполнения
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

	
	
	
	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод



	
	Мероприятия по модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.
	Модернизация КНС
	 ул. Климова, 45
	2026-2028
	-
	0,00
	69,84
	-
	-

	2.
	Модернизация КНС - 3
	ул. Омская, 150
	2026-2028
	-
	0,00
	69,84
	-
	-

	3.
	Модернизация КНС - 28
	ул. Бажова, 142
	2026-2028
	-
	0,00
	69,84
	-
	-

	4.
	Модернизация канализации     Д=300 мм  L=140 м                           
	участок от ул. Кремлева до ул. Невежина
	2026-2028
	-
	0,00
	69,84
	-
	-

	5.
	Модернизация канализации     Д=300 мм  L=160 м                           
	участок от ул. Чернореченская, 79 до ул. Карбышева,12
	2026-2028
	-
	0,00
	69,84
	-
	-

	6.
	Модернизация канализации     Д=200-250 мм  L=306 м                           
	участок по ул. Войкова от ул. Интернациональная до ул. К. Мяготина
	2026-2028
	-
	0,00
	69,84
	-
	-

	
	Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=30 м
	ул. Куйбышева-Кирова
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=120 м
	ул. Куйбышева,                  ул. Красина,                        ул. Климова,                       ул. Кирова
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=230 м
	ул. С. Сущенко, 4
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=235 м
	ул. С. Сущенко, 5
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=120 м
	ул. С. Сущенко, 6
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=95 м
	ул. С. Сущенко, 7
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=150 м
	8 мкр., земельный участок 11
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=70 м
	в границах улиц Невежина-Кремлева-Свердлова
 жилой дом № 1
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=90 м
	ул. Чернореченская
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Строительство разводящих сетей канализации
Д=160 мм  L=150 м
	в границах улиц Войкова – Интернациональная –             1 - го Мая - Свердлова
	2026-2028
	-
	-
	-
	-
	-


_______________________
